## Slide 1
消防演习方案

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
演习目的、注意事项
P03
02
演习人员、组织架构图
P06
03
演习假设
P09
04
各小组职责
P11

## Slide 3
01
演习目的
注意事项

## Slide 4
演习目的
PART 01
2
  检验各小组应急反应能力，检验疏散时人员集结能力、现场突发事件处置能力、应急自救时衔接替补能力、紧急救援联动协调配合能力等；
  掌握应急逃生方法，使全员熟记培训楼内的逃生路线，最大限度的降低人员伤害，提高全员自救互救的能力和应对突发公共事件的能力。
1
2

## Slide 5
注意事项
时间点
本次演习提前通知日期，演习开始的具体时间以警报报警为准。
对白
演习总指挥与各组组长对白与演习工作需相一致。
对讲机
对讲机提前发放至各小组组长处，统一调至1频道。
演习所需物品
《预案》在小组职责项目中，标明各小组演习物品具体存放位置，演习中各小组安排人员到指定位置自取;
文案及财务资料
本次演习除人员安全撤离外，疏散引导组增加了重要文案、财物的抢救撤离项目。
PART 02
1
2
3
4
5

## Slide 6
02
演习人员
组织架构图

## Slide 7
演习人员
PART 01
培训楼
B、C、D区所有人员
※培训楼入住
学生及学员
※培训楼教室
上课学员
※中心全体干部及员工
※学苑餐厅员工及就餐人员

## Slide 8
组织架构图
PART 02
演习总指挥 张忠学
组长：徐充雷
成员：吕 平
王茂德
报警联络组
路线导护组
烟雾施放组
疏散引导组
灭火行动组
急救救护组
治安警戒组
后勤保障组
组长：淡心广
成员：赵长在
杨淑玲
商 旭
张志健
赵 康
张 磊
李忠起
组长：刘金玲
成员：华兴旺
黄 鹏
李欣欣
范吉贞
组长：曲昌虎
成员：綦 光
黄强国
孟令可
宋彩霞
王国立
徐永臻
楼层安全疏导员
消防滑梯指导员
组长：魏 洪
成员：石志敏
陈 峰
熊 文
徐 涛
王春良
组长：冉 刚
成员：国海英
赵青海
于斐斐
王 真
任 艳
李 芳
组长：卢志同
成员：刘延胜
张继光
杨金莹 卢胜河
常 琳
唐 莉
王 帅
组长：王 丹
成员：周 颖
庄娟娟
韩凤玉
王亚琪
张亚新
李 翔
演习副总指挥 纪晓梅

## Slide 9
03
演习假设
  时间
  事件
  地点

## Slide 10
巡逻员发现 B区2楼东侧楼道垃圾桶起火，火势蔓延至201房间，1人被困房间内；立即将情况反馈给值班员；
巡逻员随即按下本层手动火灾报警按钮，组织人员利用就近灭火器（每楼层楼梯口都配置2具灭火器）进行扑救。
与此同时，值班员将火警信息通知工程安保经理；
工程安保经理确认火灾发生，立即向报警联络组组长报告。
报警联络组组长随即赶往中心消防控制室，了解火灾情况，并向演习总指挥报告；
演习总指挥下达指令：“立刻启动应急疏散预案，各演习小组进入战斗位置，疏散楼内所有人员，演习正式开始。”
2018年1月12日下午（演习具体时间点以警报报警为准），中心消防控制室收到火警信号；
值班员根据火灾报警显示地址信息，立即通知巡逻人员到场查看。
演习假设
PART 01
1
2
3
4
Notes: 更多作品请搜索: http://dwz.cn/Wu2UP

## Slide 11
04
各小组职责
  小组职责
  小组对白
  小组物品放置位置

## Slide 12
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 发生火警时，迅速赶到中心消防控制室进行火灾确认 | 徐充雷 | 广播等仪器设备 均在消防总控室控制
2 | 经确认火警属实，立即报告总指挥，并做应急准备工作 | 徐充雷 | 
3 | 按照消防要求关闭、启动有关部位的消防联动设备 | 王茂德 | 
4 | 按照演习总指挥的指令，打开消防广播通报起火部位，开启失火楼层上下两层声光报警及消防广播，反复播放“紧急疏散通知”(连续3次) | 徐充雷 | 
5 | 按照演习总指挥的指令，报警组长向学校公安处二中队报警 | 徐充雷 | 
6 | 与治安警戒组组长及时沟通，做好消防车辆的引导工作 | 徐充雷 | 
7 | 将B区电梯迫降到首层，切断B区 1、2、3 层照明电源，并开启应急照明 | 王茂德 | 
… | … | … | 
报警联络组职责
PART 01

## Slide 13
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 火灾发生后，必须在第一时间赶到消防控制室，按照各自的分工领取安全出口钥匙，打开B、C、D区所有安全通道门，并维持通道门疏散秩序 |  | U型锁钥匙在消防控制室，小组自取(上面的编号与门口编号对应）
2 | 各小组成员必须明确U型锁门的位置 |  | 
3 | B区东电梯口处1处220V门禁； 北向1个安全出口U型锁； B区西2个安全出口U型锁； C区西（电梯口南）1个安全出口U型锁； D区一楼东梯口1处U型锁，D区东走廊1处220V门禁； 多功能厅南北两侧2个安全出口U型锁； 将大厅旋转门启动为消防状态（按下红色按钮向右旋转），各个安全出口安排专人引导逃生人员有序通过。 |  | 
… | … |  | 
路线导护组职责
PART 02

## Slide 14
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 烟雾弹释放时间：根据消防控制中心警报响起后，迅速到达各个演习出口，小组成员按照小组长的指令统一拉开烟雾罐拉环 |  | 烟雾弹存放于消防控制室，小组自取
2 | 烟雾弹释放位置：B区1楼东楼梯口1个； B区东安全出口2个； D区东安全出口2个； |  | 
3 | 烟雾弹释放注意事项： 得到通知后，迅速到达各个演习出口，小组成员按照小组长的指令统一拉开烟雾罐拉环 小组长在下达拉开烟雾罐指令时，要掌握好时间，拉环时间定于消防报警开始1-2分钟内 |  | 
… | … |  | 
烟雾释放组职责
PART 03

## Slide 15
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 疏散引导组组长应确定各楼层安全疏导员名单和联络电话，听到广播和报警后，按照安全疏导员名单分工到达各自楼层，引导本层人员按逃生要求有序疏散; |  | 
2 | B区除2楼的安全出口设置在楼层西出口外，其他安全出口位置统一设置在楼层走廊两端，楼层疏散组组长战斗位置位于着火层2层，其他楼层疏导员需要开启每楼层西侧的门，负责引导人员疏散; |  | 
3 | 听到报警后，按演习总指挥指令到达疏散引导位置，按顺序疏散人员； |  | 
4 | 对办公室、财务相关物资财产进行抢救、搬运； |  | 演习用办公档案及财务道具，由小组自行准备
5 | 向总指挥报告受伤人员情况并请求救援; |  | 
6 | 火场人员疏散完毕后，疏散人员在撤出时要对各房间和区域进行检查，即：西端的检查南向房间，东端的检查北向房间 |  | 
… | … |  | 
疏散引导组职责
PART 04

## Slide 16
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 听到消防报警后，按照演习总指挥的指令到达战斗位置，穿好消防服并戴好防毒面具，配备灭火器材 |  | 灭火器摆放于2楼步行梯； 消防服、消毒面具存放于“微型消防站”
2 | 灭火组长完成小组人员集结，检查灭火装具和防护器材，并向演习总指挥报告 |  | 
3 | 在到达着火地点的相邻区域要查明是否有火势蔓延的可能，并及时扑灭蔓延过来的火焰，同时要保证自身的安全，关闭防火分区的防火门；针对不同的燃烧材料采用不同的灭火方法 |  | 
4 | 对被困房内的人员喊话“楼道起火，不要开门，用湿衣物、窗帘等堵塞门窗缝，并泼水降温，不要惊慌，等待救援，我们一定能把你们安全救出！” |  | 
5 | 灭火行动组长根据火势蔓延比较快、现场扑救难度大的情况，立即向演习总指挥报告：“报告总指挥，现场火势不受控制，请学校消防二中队支援。” |  | 
… | … |  | 
灭火行动组职责
PART 05

## Slide 17
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 按照演习总指挥的命令，到达人员受伤地点进行现场救护，为方便观看学练救护知识，救护地点设置为培训楼门前 |  | 急救箱放置于培训楼门口左侧“微型消防站”
2 | 经确认火警属实，立即报告总指挥，打开消防广播通报起火部位，并做应急准备工作 |  | 
3 | 根据伤员受伤程度，第一时间将情况报告校医院急救中心（急救中心电话86981760），请其派专人到场救援 |  | 
… | … |  | 
急救救护组职责
PART 06

## Slide 18
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 听到报警和广播后，根据总指挥指令赶到培训楼室外指定的疏散集结场地，负责演习期间集结场地、安全出口周边的警戒任务，清理闲杂人员及车辆，保持道路畅通 |  | 隔离警示带放置于培训楼门口左侧“微型消防站”内
2 | 设置路障进行场地隔离警戒，做好消防车辆、急救救援车辆的疏导工作，警戒任务时不准无关人员进入培训楼 |  | 
3 | 根据报警联络组和急救救护组通报情况，做好消防车、急救车辆进入道路的清障工作，并指派专人在路口迎接 |  | 
… | … |  | 
治安警戒组职责
PART 07

## Slide 19
序号 | 小组职责 | 人员安排 | 物品存放位置
1 | 听到报警和广播后，根据总指挥指令赶到培训楼室外指定的疏散集结场地，及时将场地列队标识牌，按照各单位人数比例进行定位放置 |  | 标识牌放置于培训楼门口左侧； 抢救物资所需储存器具于培训楼门口左侧“微型消防站”
2 | 迅速按照预案要求，将疏散出的人员安排到指定区域待命，清点人数，并将人数反馈给疏散引导组长，防止疏忽造成遗留人员的存在 |  | 
3 | 为应急疏散及灭火、救援提供一切保障服务 |  | 
4 | 人数清点结束后，后勤保障组长要立即将人员疏散集结情况向演习总指挥报告 |  | 
5 | 准备抢救物资所需储存器具于培训楼门口左侧“微型消防站”，并协助疏散引导组做好抢救财产物资的保管工作 |  | 
… | … |  | 
后勤保障组职责
PART 08

## Slide 20
演习结束后注意事项
PART 09
校公安处石鹏飞为大家讲解消防灭火器正确使用方法
消防滑梯专业人员为大家讲解消防滑梯正确使用方法
演习全部项目结束后，请所有组长至1504会议室就本次消防演习进行讨论、总结

## Slide 21
预祝本次演习圆满成功!